
威海市水务集团有限公司
选定PPR管、管件年度供应商

预算征集

[image: image1.png]’iBINS

WEIHAI WATER



 

[image: image2.png]



征集单位：威海市水务集团有限公司
2026年5月

第一部分 预算征集公告
一、项目名称:威海市水务集团选定PPR管、管件年度供应商。
二、项目基本情况
1、项目征集编号：SWYS2026-003
2、项目概况：威海市水务集团选定1家PPR管、管件年度供应商，现PPR管及管件等（规格数量详见清单）的预算价格，具体数量以实际数量为准，应符合相关规范及甲方要求。本次预算征集是本项目采购工作的初步安排，具体项目采购情况以后续相关采购公告和采购文件为准。

  3、供货期：响应甲方要求，按照通知的要求将货物运抵甲方指定地点并施工，甲方不再另行支付其他任何费用。
4、质量标准和要求：需达到国家验收规范合格标准。

（须出具饮用水涉水规范许可批件证明和检测报告）。

PPR管具有省级及以上涉及饮用水卫生安全的产品卫生许可批件。

管材表面颜色均匀一致，不应有明显色差。管材的内外表面应光滑、平整，不应有凹陷、气泡、杂质和其他影响产品性能的表面缺陷。管材端面应切割平整并与轴线垂直。PPR管材、管件产品规格、材料的基本性能、技术要求、实验方法、检验规则、标志包装均参照GB/T 18742.1-2017、GB/T 18742.2-2017、GB/T 18742.3-2017标准。PPR管材与管件必须相配套。

质量严格参照IS09001—2000国际质量管理体系标准生产。达到国标质量，作为饮用水管无毒无味，耐腐蚀，耐风化，强度高，符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T17219-1998)。
6、预算价格（含税）包括但PPR管及管件的制造、保管、包装、保险、运输、装车、检验、验收、技术支持、售后服务、税费、利润、质保期内的免费质保、政策性文件及其他服务等与合同有关的所有费用。
三、预算征集时间、地点及方式

1、征集时间：2026年 月 日 时 分至2026年 月 日 时 分（北京时间）。

2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)
3、报价函需加盖公章及负责人签字，发至电子邮箱。采购人承诺不会将征集的报价函透漏给第三方。
4、各参与方除报价外，需要附带产品检测报告等相关附件，整理并加盖公章，发至电子邮箱。

5、电子邮箱：whswzbb123@163.com。
四、发布公告媒介
威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

五、联系方式
采购人：威海市水务集团有限公司    
地    址：威海市经济技术开发区上海路58号
联 系 人：梁义

联系电话：0631-5978699

报价函格式

	物料名称
	单位
	暂定

年用量
	不含税单价（元）
	含税单价(元)
	暂定含税合价（元）
	产地/品牌
	生产厂家
	备注

	PPR管De20(1.6Mpa)
	根
	26
	
	
	
	
	
	4米/根

	PPR管De25(1.6Mpa)
	根
	19
	
	
	
	
	
	4米/根

	PPR管De32(1.6Mpa)
	根
	3
	
	
	
	
	
	4米/根

	PPR管De40(1.6Mpa)
	根
	2
	
	
	
	
	
	4米/根

	PPR管De50(1.6Mpa)
	根
	9
	
	
	
	
	
	4米/根

	PPR管De63(1.6Mpa)
	根
	2
	
	
	
	
	
	4米/根

	PPR管De75(1.6Mpa)
	根
	1
	
	
	
	
	
	4米/根

	PPR管De110(1.6Mpa)
	根
	1
	
	
	
	
	
	4米/根

	PPR管De160(1.6Mpa)
	根
	1
	
	
	
	
	
	4米/根

	PPR管De20(1.25Mpa)
	根
	1
	
	
	
	
	
	4米/根

	PPR管De25(1.25Mpa)
	根
	51
	
	
	
	
	
	4米/根

	PPR管De32(1.25Mpa)
	根
	1
	
	
	
	
	
	4米/根

	PPR管De40(1.25Mpa)
	根
	1
	
	
	
	
	
	4米/根

	PPR管De50(1.25Mpa)
	根
	69
	
	
	
	
	
	4米/根

	PPR管De63(1.25Mpa)
	根
	92
	
	
	
	
	
	4米/根

	PPR管De75(1.25Mpa)
	根
	1
	
	
	
	
	
	4米/根

	PPR管De110(1.25Mpa)
	根
	1
	
	
	
	
	
	4米/根

	PPR管De160(1.25Mpa)
	根
	1
	
	
	
	
	
	4米/根

	PPR弯头20*90°
	个
	305 
	
	
	
	
	
	

	PPR弯头25*45°
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR弯头25*90°
	个
	919 
	
	
	
	
	
	

	PPR弯头32*90°
	个
	27 
	
	
	
	
	
	

	PPR弯头40*90°
	个
	2 
	
	
	
	
	
	

	PPR弯头50*50°
	个
	3 
	
	
	
	
	
	

	PPR弯头50*90°
	个
	890 
	
	
	
	
	
	

	PPR弯头63*45°
	
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR弯头63*90°
	个
	429 
	
	
	
	
	
	

	PPR弯头75*45°
	
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR弯头75*90°
	个
	7 
	
	
	
	
	
	

	PPR弯头90*90°
	个
	4 
	
	
	
	
	
	

	PPR弯头110*90°
	个
	15 
	
	
	
	
	
	

	PPR弯头25*45°
	个
	4 
	
	
	
	
	
	

	PPR直接20
	个
	153 
	
	
	
	
	
	

	PPR直接25
	个
	300 
	
	
	
	
	
	

	PPR直接32
	个
	45 
	
	
	
	
	
	

	PPR直接40
	个
	2 
	
	
	
	
	
	

	PPR直接50
	个
	373 
	
	
	
	
	
	

	PPR直接63
	个
	433 
	
	
	
	
	
	

	PPR直接75
	个
	6 
	
	
	
	
	
	

	PPR直接90
	个
	4 
	
	
	
	
	
	

	PPR直接110
	个
	4 
	
	
	
	
	
	

	PPR法兰110
	个
	25 
	
	
	
	
	
	

	PPR法兰160
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR三通20*20
	个
	5 
	
	
	
	
	
	

	PPR三通25*25
	个
	10 
	
	
	
	
	
	

	PPR三通32*20
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR三通32*25
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR三通32*32
	个
	6 
	
	
	
	
	
	

	PPR三通50*25
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR三通50*32
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR三通50*40
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR三通50*50
	个
	161 
	
	
	
	
	
	

	PPR三通63*20
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR三通63*32
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR三通63*50
	个
	84 
	
	
	
	
	
	

	PPR三通63*63
	个
	127 
	
	
	
	
	
	

	PPR三通75*50
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR三通75*63
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR三通75*75
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR三通90*63
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR三通110*110
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR内丝弯头20*15
	个
	20 
	
	
	
	
	
	

	PPR内丝弯头20*20
	个
	2 
	
	
	
	
	
	

	PPR内丝弯头25*15
	个
	17 
	
	
	
	
	
	

	PPR内丝弯头25*20
	个
	79 
	
	
	
	
	
	

	PPR内丝弯头32*15
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR内丝弯头32*20
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR内丝弯头32*25
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR外丝弯头20*90
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR外丝弯头25*20
	个
	230 
	
	
	
	
	
	

	PPR外丝弯头32*25
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR内丝直接20*15
	个
	125 
	
	
	
	
	
	

	PPR内丝直接20*20
	个
	21 
	
	
	
	
	
	

	PPR内丝直接25*15
	个
	154 
	
	
	
	
	
	

	PPR内丝直接25*20
	个
	578 
	
	
	
	
	
	

	PPR内丝直接25*25
	个
	96 
	
	
	
	
	
	

	PPR内丝直接32*15
	个
	27 
	
	
	
	
	
	

	PPR内丝直接32*20
	个
	4 
	
	
	
	
	
	

	PPR内丝直接32*25
	个
	5 
	
	
	
	
	
	

	PPR内丝直接32*32
	个
	2 
	
	
	
	
	
	

	PPR内丝直接40*32
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR内丝直接50*15
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR内丝直接50*40
	个
	488 
	
	
	
	
	
	

	PPR内丝直接50*50
	个
	37 
	
	
	
	
	
	

	PPR内丝直接63*50
	个
	146 
	
	
	
	
	
	

	PPR内丝直接63*63
	个
	3 
	
	
	
	
	
	

	PPR外丝直接20*15
	个
	17 
	
	
	
	
	
	

	PPR外丝直接20*20
	个
	36 
	
	
	
	
	
	

	PPR外丝直接25*15
	个
	229 
	
	
	
	
	
	

	PPR外丝直接25*20
	个
	1224 
	
	
	
	
	
	

	PPR外丝直接25*25
	个
	20 
	
	
	
	
	
	

	PPR外丝直接32*15
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR外丝直接32*20
	个
	11 
	
	
	
	
	
	

	PPR外丝直接32*25
	个
	5 
	
	
	
	
	
	

	PPR外丝直接32*32
	个
	2 
	
	
	
	
	
	

	PPR外丝直接40*32
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR外丝直接50*32
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR外丝直接50*40
	个
	133 
	
	
	
	
	
	

	PPR外丝直接50*50
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR外丝直接63*50
	个
	123 
	
	
	
	
	
	

	PPR外丝直接63*63
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR外丝直接75*63
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR活接40
	个
	2 
	
	
	
	
	
	

	PPR外丝直接75*65
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR内丝三通20*20
	个
	7 
	
	
	
	
	
	

	PPR丝堵20
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR堵帽50
	个
	27 
	
	
	
	
	
	

	PPR堵帽63
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR堵帽75
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR堵帽90
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR堵帽110
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR堵帽160
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR管卡20
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR管卡25
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR管卡32
	个
	7 
	
	
	
	
	
	

	PPR变径25*20
	个
	83 
	
	
	
	
	
	

	PPR变径32*20
	个
	2 
	
	
	
	
	
	

	PPR变径32*25
	个
	15 
	
	
	
	
	
	

	PPR变径50*20
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR变径50*25
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR变径50*32
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR变径50*40
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR变径63*25
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR变径63*32
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR变径63*50
	个
	94 
	
	
	
	
	
	

	PPR变径75*50
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR变径75*63
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR变径110*63
	个
	2 
	
	
	
	
	
	

	PPR变径110*75
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR变径110*90
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR球阀20
	个
	9 
	
	
	
	
	
	

	PPR球阀25
	个
	10 
	
	
	
	
	
	

	PPR球阀32
	个
	2 
	
	
	
	
	
	

	PPR球阀50
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR双活节阀20
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR双活接阀25
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR双活接阀32
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR双活接阀40
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR双活节阀50
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR双头热熔铜活接40
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR双头热熔铜活接63
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR双头热熔铜活接20
	个
	5 
	
	
	
	
	
	

	PPR双头热熔铜活接25
	个
	3 
	
	
	
	
	
	

	PPR双头热熔铜活接50
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR双头热熔铜活接32
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR铜内丝活接25*20
	个
	3 
	
	
	
	
	
	

	PPR铜内丝活接50*40
	个
	2 
	
	
	
	
	
	

	PPR铜内丝活接20*15
	个
	3 
	
	
	
	
	
	

	PPR铜外丝活接20*15
	个
	10 
	
	
	
	
	
	

	PPR铜外丝活接25*20
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR铜外丝活接32*25
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR铜外丝活接50*40
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR外丝三通20*20
	个
	1 
	
	
	
	
	
	

	PPR截止阀20
	个
	3 
	
	
	
	
	
	

	PPR截止阀25
	个
	7 
	
	
	
	
	
	

	PPR直插式快速接头20
	个
	100 
	
	
	
	
	
	

	PPR直插式快速接头40
	个
	2 
	
	
	
	
	
	

	PPR直插式快速接头50
	个
	2 
	
	
	
	
	
	

	PPR直插式快速接头63
	个
	2 
	
	
	
	
	
	

	备注
	合同有效期限内由甲方根据实际需求而调整采购数量，不排除在服务期限内甲方对乙方零采购情况的风险，乙方对此谅解且不追究责任。


一、包括但PPR管及管件的制造、保管、包装、保险、运输、装车、检验、验收、技术支持、售后服务、税费、利润、质保期内的免费质保、政策性文件及其他服务等与合同有关的所有费用。
二、供货期：        日（甲方通知后，送至现场时间）。

三、付款方式：货到验收合格后甲方办理入库手续，乙方按照入库单开具增值税发票。甲方每年付款三次，每次付款比例不超过账面应付账款的25%。特殊情况双方协商确定。甲方付至挂账总金额的95%时暂停付款，剩余5%款项待甲乙双方合作到期且最后一批货物质保期满后一个月内无息付清。
四、发票（增值税专用发票）、税率：         （%）。

五、质保期：自检验合格之日起    年（不少于2年）。
六、质量要求：乙方所提供的产品到达现场后，甲方对产品质量和数量进行验收。验收标准按国家标准执行。

七、以上数量为计划量，供货量与现场沟通后分批进场。供货商按现场要求将货物卸至指定地点并施工。
八、具体数量以实际发生的采购数量为准。实际采购数量可适时增加或者减少，并据实结算，可能会大于或者小于暂定的采购数量，不视为违约。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

时间：      年    月   日

联 系 人：
联系电话：



